		강동수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030545213	고객접수번호	1012014057263
수용가명	위인택	민원신청일	2014년 12월 30일
수용가주소	서울특별시 강동구 *********************************************************
신청인	이**	신청인연락처	010-*********
계량기구경	25 mm	업종	가정용(10)
세대수	10	기물번호	r1200008979
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	김**
처리일시	2014년 12월 30일	누수여부	Y
입회자	이**	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	지하실누수 수리후 누수감액 안내함.

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					12/30 이상봉
협조자
시행			현장민원과-16823										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-5035							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)