수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	12/30 代김인웅

	명에 의하여 품질확인제(민원) 및 잔류염소모니터링 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 12. 30.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 12. 30. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원)	강동구 명일동 *****외 4건	5	5
시범음수대	강동구 올림픽로936외 1건	2	2

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으며, 고무호스를 사용하면 물에서 냄새가 나니 제거토록 안내함.

○ 잔류염소모니터링 지점에 대한 수질검사결과 수도법이 정한 위생기준에 적합함.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.