문서번호	급수운영과-26207
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/30 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 30(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초1-7블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-07		관 로 (선릉빌딩 옥내누수)		강남구 테헤란로 339(선릉빌딩) (역삼동 705-30번지)		테헤란로 선릉빌딩 재건축관련 비어있는 빌딩누수, 탐지결과 옥내배관 동파누수로 수도계량기 밸브 잠금(폐) 지수조치 완료. (유관기관 합동조사, 소방서, 경찰서)							옥내누수
서초01-08		관 로 (9-16지하철공사장내)		강남구 영동대로 520일대 (삼성동 160번지)		영동대로 코엑스사거리 아이파크타워 앞 9-16지하철공사장내 1000mm관로 관로하부 토류벽면 타고 흐르는 불명수 민원, 탐지결과 누수 이상없음, 하수로 판명.							1000mm관로
반포01		민 원 (반포변전소 지하 기계실 불명수유입)		서초구 잠원로 145-9일대 (잠원동 64-3번지)		반포 변전소 기계실 지하에 불명수 유입민원, 탐지결과 지하수로 판명(추후 2차조사 하기로 함)							지하수
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.