		강동수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(단순 수질검사신청)에 대하여 현장을 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 고객님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료하고자 합니다.

성명	김********************
주소	*송파구 가락로************** ( 석촌동 ) ( 138 - 845 송파구 석촌동*********** )
민원내용	*************

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2014년 12월 30일
검사일자	2014년 12월 30일						처리일자	2014년 12월 30일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결과	7.4			0.17		0.14	0.00	0.00

원인분석	조치사항 및 처리결과
단수 수질검사	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 고객님께 감사드리며 2. 고객님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법 기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바라며 물을 끓이는 과정에서 흰이물질이 뜨는 것은 수질이상에 기인한 것이 아닌 조리용기의 문제로 보이니 다른 용기로 대체 사용해 보시기 바랍니다. 3. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 이대영

끝.

주무관							이대영				수질팀장					이우재					행정지원과장					12/30 代김인웅
협조자
시행			행정지원과-20382										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)