문서번호	시설관리과-29390
결재일자	2014.12.30.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박병환	오준식	우종근		12/30 전영석
협 조

「노량진배수지」

소수력발전설비(3호기) 고장보고

2014. 12.

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「노량진배수지」

소수력발전설비(3호기) 고장보고

노량진배수지 소수력발전설비(3호기)가 운전중 고장이 발생되어

아래와 같이 보고 드림.

□ 소수력 발전설비 현황

○ 준공년도 : 2014. 1. 29(하자보증기간 3년)

○ 발전용량 : 300KW(수차발전기 100KW × 3대), ************

○ 총공사비 : 24.6억원

○ 시 공 사 : ****************

○ 발 주 자 : 상수도사업본부 기전설비과

□ 고장현황

○ 고장일시 : ‘14. 12. 29(월) 08:00

○ 고장내용 : 소수력발전기(3호기) 가동중 소음 과다로 운전이 곤란하여

정지 상태임.

<소수력발전 사진>

소수력발전 3호기 정면	소수력발전 3호기 측면	소수력발전 3호기 고장

□ 조치현황

○ 설치회사인*******에 A/S요청하여 12.29일 1차 점검완료       - 임펠라측에 이물질이 낀 것으로 추정 되어 분해조립 불가        ○ 제조사인 ***********에 A/S 요청 중으로 1월중 조치완료

예상.

□ 수차발전기 배관도

고 장

끝.