<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[잠실풋살경기장 네트워크 카메라 외 7종 구매]

문서번호	시설개선과-10266
수 신	운영기획과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	노성민	박관현	12/30 代박관현

계 약 건 명			잠실풋살경기장 네트워크 카메라 외 7종 구매설치
납 품 자			상 호			*****						성 명		강수인
계 약 금 액			금18,970,000원(금일천팔백구십칠만원)
계약체결년월일			2014년 11월 26일
납 품 기 한			2014년 12월 24일
납 품 년 월 일			2014년 12월 23일
검사(수)년월일			2014년 12월 30일
검사(수) 장 소			잠실종합운동장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치하는가? 예(○), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예(○), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 12월 30일
															분임물품 출 납 원
	검수자				시설개선과			지방공업주사보		성명	진종구		진종구		박관현
	검수자				시설개선과			지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	네트워크 카메라	EA	4,000,000	2	0	2
	2메가픽셀, PTZ, IR
	카메라 브라켓	EA	150,000	2		2
	제작
	모니터	EA	350,000	1		1
	22” LED
	모니터링 서버	EA	1,500,000	1		1
	i5 코어4, DDR3, 4G
	OLP 함체	EA	1,200,000	1		1
	540*600*1200, SUS
	카메라 폴	EA	1,000,000	1		1
	SUS/6“/6M
	폴 기초대	EA	220,000	2		2	OLP함체 기초대 포함
	카메라 폴 기초대
	무정전 전원장치	EA	3,000,000	1		1
	5kVA

□ 납품 및 검수사진

제1, 제2 풋살경기장 영상

제1 풋살경기장 카메라, 폴, 폴기초대

제2 풋살경기장 카메라

제2풋살경기장 광접속 함체, 기초대

수영장 사무실 모니터, 모니터링 서버

청경본부 무정전 전원장치