문서번호	행정지원과-33943
결재일자	2014.12.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
박제용	정태명	代정태명	12/30 설동을

2015년도 청사 자체 소방계획

2014. 12

서부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	소방시설안전관리에관한법률	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2015년도 청사 자체 소방계획

우리사업소 소방안전관리에 관하여 자위대 편성 등 필요한 사항을 정하여, 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있도록 아래와 같이 제도적 장치를 마련하고자 함.

제 1 장   총  칙

제1조 목  적

소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제20조 및 동법 시행령 제24조 규정에

의하여 소방안전관리 업무전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

- 청사내 모든 건물,전기,기계,가스등 시설물

- 청사에 근무하는 직원 및 용역업체, 외부 입주업체의 상시근무자에 적용한다.

제3조 지휘 감독

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 해당 직무와 관련    하여 관리자 및 직원을 지휘∙통솔 할수 있다.

제4조 소방안전관리자의 업무

소방안전관리자는 다음의 업무를 성실히 수행한다.

1. 소방안전계획서의 작성

2. 자위소방대의 조직

3. 피난시설 및 방화시설의 유지 · 관리

4. 소방훈련 및 교육

5. 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지 ․ 관리

6. 화기취급의 감독

7. 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

제5조 자위소방대 조직 및 임무

1. 서부수도사업소의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

					대장
					서부수도사업소장
					소방안전관리자
					행정지원과장
통보연락반			소화반					피난유도반				응급구조반
요금과장			급수운영과장					현장민원과장				시설관리과장
반장:김광석 김대진,유태우 임상택,강충성 최정식,김흥만 박기홍,안기홍 최승균,오효상 이웅재,이희대 김성수,김기곤 이종명,지창구 정용환,김정규 이학주,장욱			반장: 김홍준 정준석,양재덕 박응희,노운학 김용만,신정우 김병주,강동철 전성호,정성식 안세기,이훈섭 서계선,양문선 임영태,서정필 유국진,선호기 이석배,나흥수					반장: 고재창 김학기,장진영 신재경,이용주 윤상기,임준영 문영민,권혁찬 박처규,양현식 허영오,최성일 김수한,이범용 김태호,김태홍 차태훈,송재흥 윤영재,우안제				반장: 이준호 김대용,이동열 강정구,강병국 김기문,김찬모 황재헌,임정환 신동철,김용민 함현준,이선재 이상연,신인철 이두영,김종훈 이지광,안용창 이상훈,정덕규

※ 명단에 포함되지 않은 직원은 상황에 따라 각 반에 투입한다

2. 각 분대별 임무는 다음과 같다.

분 대 별	임 무
통보연락반	ㅇ119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
	ㅇ관계기관 및 관계자에게 통보연락
소 화 반	ㅇ소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반	ㅇ건물내 거주자를 대피유도
	ㅇ방화문 폐쇄, 가스 위험물 등 제거
	ㅇ주요물품 안전한 장소로 이동
의료구호반	ㅇ부상자 응급조치
	ㅇ병원 긴급 후송

제6조 소방대책 위원회 구성등

○ 방화업무 전반에 대한 계획수립 및 원활한 업무수행을 위하여 아래와 같이 소방대책        위원회를 구성 운영한다.

소 방 대 책 위 원 회

위 원 장
소 장
방화관리자
행 정 지 원 과 장

위 원			위 원			위 원			위 원
통보연락반장			소화반장			피난유도반장			응급구조반장
요금과장			급수운영과장			현장민원과장			시설관리과장

제 2 장  화재의 예방

제7조 소방안전 검사

1. 소방시설의 점검은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제24조        (소방안전시설의 자체점검등 동법 시행규칙 제18조(자체점검 기준)의

규정에 의하여 실시한다.

2. 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 보관하고 종합정밀점검        을 실시한 경우는 30일(공공기관은15일) 내에 점검결과를 소방서에 제출         하여야 한다.

3. 위 소방안전시설 점검은 전문진단기관에 위탁 시행할수 있다.

해 당	구 분	점 검 일 자	점검방법(점검자)
■	자체점검	월 1회	청사 시설 준공무직
■	작동기능점검	년 1회	소방안전관리 업체
■	종합정밀점검	년 1회	소방안전관리 업체

제8조 소방안전시설의 정비 보완

1. 관할 소방서 및 점검대행자의 점검 결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방 시설에          대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치하고 소방서장에게 보고한다.

2. 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 소장에게 보고 하고, 즉시         정비 보완 조치한다.

제9조 방화순찰

방화순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획한다.

1. 당 사업소의 방화순찰지구는 ( 1 )개 지구로 하며, 순찰노선은 ( 1 )개 노선으로 하고,           순찰함은 요소에 ( 5 ) 개소를 설치․운영 한다.

가) 순 찰 노 선 :  본관1층 → 본관2층 → 본관3층 →본관4층 → 본관5층

팔각정 → 별관3층 → 별관2층 → 별관1층 → 본관1층

나) 순찰함 설치장소 : 5개

2. 방화순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고 순찰일지를 기록 ․ 유지 하여야 한다.

제10조 소방안전 교육

1. 소방훈련 및 소방안전교육은 전 직원(근무자) 에게 실시한다

2. 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며,결과를 기록 유지한다

(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.)

【연간 소방안전교육 계획】

월 별	교 육 내 용	교 관
상반기	ㅇ소화기사용법, 옥내소화전 사용법	방화관리자
하반기	ㅇ화재시 피난요령,소화기 사용법,옥내소화전 사용법	방화관리자

제11조 소방안전환경 조성

우리사업소의 방화환경은 다음과 같이 조성 ․ 운영한다.

부 착 또 는 설 치 물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막 ․프 랑 카 드	건 물 전 면	불조심 강조 기간
	입 간 판	현 관 앞	불조심 강조 기간
유인물	표 어	현 관 앞	불 조 심 강조
	포 스 터	수신기 옆	불 조 심 강조
	주 위 표 시	전기실,기계실	관계자외 출입금지
불조심 홍보방송		월 1 회	화 기 주 의

제12조 화기사용 제한

1. 증축, 개축, 수선 등의 공사 등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급 하고자 하는 자는        소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

2. 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방 상태를 현저하게 위험       하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급하도록 하여야 한다.

3. 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 통제 및 제한구역 지정등

우리사업소는 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
제한구역	기 계 실	화재 및 기계고장 방지
	전 기 실	화재 및 기계고장 방지

제3장  화 재 진 압

제14조 소방훈련

1. 우리사업소 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시 한다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	ㅇ 소화기,옥내소화전,기타소화활동에 사용하는 설비나 기구 등에 사용 (취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	ㅇ 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구조소방대유도 등 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	ㅇ 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련(실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련
도 상 훈 련	ㅇ 화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

제15조 화재발생시 행동 요령

1. 서부수도사업소에 근무하는 자는 평소에 화재를 감지하는데 신경을 써야하며 누구든지

화재의 발생 사실을 최초로 목격하는자는 119에 신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화,        건물내 거주자 피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

2. 화재 발생시 연락체계

최초목격자			구내전파 및 119신고		초기진화
			육성 : “불이야” 외침		비상연락
			발신기 : 경보발생		사업소장

3. 화재발생 사실이 건물내에 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의 팀별로 개인 임무       를 즉각 수행하여야 한다.

4. 소화활동

가) 주간 평상시

① 1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 비치용 소화기를 이용 진화작업

② 2차진압 (발화 2분 이내)

- 화재발생 동일층 내 부서직원은 소화전,소화기를 이용하여 진화작업에 임한다.

③ 3차 진압 (자체소방조직 활용)

- 1,2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원이 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

나) 야간 및 공휴일

① 1차진압

- 화재를 발견한 근무자는 즉시 소화기및 소화전을 이용하여 1차 진압실시

② 2차진압

- 당직사령은 당,숙직 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

③ 3차 진압

- 1,2차 진압 실패시 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

5. 지휘소 설치운영

- 화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영

- 지휘계통에 의한 상황보고

- 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

- 소방차 진입로 확보를 위한 장애물 정리

- 주요문서 및 물자 반출

제4장  방화관리 일반

제16조 공문서 및 부책의 보존관리

소방안전관리자는 소방관서로 부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무

수행에 필요한 문서등을 성실히 보존 ․ 관리하여야 한다.

행정사항

- 본 계획은 청사 소방안전관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로 직원은 내용        을 반드시 숙지하고 이행할 의무를 가짐.

- 소방안전관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음.

- 각 과장은 분임 방화책임자로서 사무실(소속 부속실 포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용 제한 등 필요한 조치를 취하여야 함.

- 상황변동에 따라 본 계획을 변경코자 할 때에는 소방안전관리자가 수정․보완하고, 필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보함.

- 본 계획은 별도 계획 수립시까지 유효함.

붙임문서 : 1) 시설물 현황 1부.

2) 예상대피로 및 소화기 위치도 1부. 끝.