	관악소방서
수신	서울특별시 남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 이설대상 예정지 변경요청(관악구 봉천동 178-191)

1. 평소 소방행정발전을 위해 협조하여 주시는 귀 기관에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2. 재난관리과-6015(2014.11.25.)『소화전 이설 요청(관악구 봉천동 178-191)』와 관련, 다음과 같이 소화전 이설예정지를 변경요청하오니, 조치하여주시기 바라며, 처리계획을 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역 : 지상식 소화전 공소 656호 ⇒ 지하식 소화전 변경 및 이설요청

위 치	대 상	이설예정지	민 원 내 용	비 고
인헌17길3 인수당 약국앞 (봉천동 178-191)	지상식 소화전 공소 656호 (지하식으로 형식변경 및 이설요청)	관악구 인헌17길 3 봉천동 178-191 (기존 대로에서 골목으로 이설)	보행인 통행불편	보행불편 및 주차관련민원 다수발생 소화전으로 지하식 형식변경 및 보행과 주차에 지장이 없는 장소로 이설요청

붙임  이설예정지 변경위치도 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	심종보		대응총괄팀장	손옥경		재난관리과장	12/30 강인구
협조자
시행	재난관리과-6895	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개