문서번호	소상공인지원과-16038
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	소상공인지원팀장	소상공인지원과장
박화영	황차호	12/30 배현숙

서울시 중소유통물류센터

겨울철 시설물 자체점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

경제진흥실

(소상공인지원과)

중소유통물류센터 겨울철 시설물 자체점검 결과

겨울철 안전사고 예방을 위하여 서울시 중소유통물류센터 시설물에 대한 자체점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 일  시 : 2014.12.29(월) 14:00∼14:40

□ 점검자 : 소상공인지원팀장외 1명, 양곡사업소 과장외 2인

□ 점검대상 : 중소유통물류센터 물류창고 및 사무실

□ 점검 내용

□ 자체 소방계획 및 제설계획 수립 여부

□ 자체 비상연락망 현행화 실태

□ 소화기 등 소방기구 확보 여부 및 관리실태

□ 동파 취약 부분 및 누수 부분 확인

□ LED조명 교체공사 이상 유무 확인

□ 기타 안전관련 취약부분 유무

□ 조치사항 및 건의사항

□ 소방계획에 소화기 위치표시도 추가(시정 요구)

□ 저온창고 내 드레인밸브가 천장에 위치하여 테스트 및 점검 불편 → 건물 밖으로 노출되도록 추후 공사 요망(양곡사업소 건의)

□ 양곡사업소 정기 소방점검 시 물류센터 시설물도 함께 점검할 수 있도록 협조 요청.  끝.