문서번호	도로관리과-19607
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
김긍채	代김긍채	12/30 이택근

2014년 하반기 도로조명(가로등) 관리실태 점검결과 보고

2014. 12.

도시안전실

(도로관리과)

2014년 하반기

도로조명(가로등) 관리실태 점검결과 보고

2014년 하반기 도로조명시설물(가로등)관련, 한국전기안전공사

에서 시행하는 안전점검실시 여부, 가로등 부·점등 등 유지관리실태를

합동점검하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점 검 개 요

점검대상 : 25개 자치구 시·도상 도로조명시설물(가로등 및 분전함)

점검기간

▶관리기관별 자체점검 및 정비 : ‘14. 11 17(월) ~  11. 21(금)

▶시 · 관리기관 합동 현장 점검 : ‘14. 11. 24(월) ~ 12. 18(목)

점검방법

▶시·도상 가로등  : 도로관리과, 자치구 담당자 및 보수반 합동점검

▶도로조명시설물 : 점검일정에 의거 조별로 순회 점검

구 분	점 검 반
	1 조	2 조	3 조	4 조
총 괄	도로조명팀장 양민수
점검자	공업(전기) 6급 김긍채	방송통신 6급 남원기	공업(전기) 7급 정병삼	공업(기계) 7급 전수철

가로등 현황

[단위 : 등]

구 분	계	가 로 등		터 널 등		지하(보)차도		육교등	교 량 하부등
		차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
계	252,040	132,069	50,637	34,192	852	17,324	11,788	1,485	3,693
시도상	188,244	92,911	35,168	32,404	809	15,387	7,452	1,005	3,108
구도상	63,796	39,158	15,469	1,788	43	1,937	4,336	480	585

Ⅱ		점 검 내 용

도로조명 관리실태 점검

▶도로조명 부·점등 확인 및 유지관리 상태

▶분전함 내 누전차단기 동작상태 확인 및 누전 여부

▶경사주 및 가공선로, 베이스카바 파손, 불법부착물 부착상태 등

추진현황 점검

▶도로조명시설물 가로등 개량공사 추진공정

▶안전점검 실시 여부 및 점검결과 지적사항 조치여부

Ⅲ		점 검 결 과

도로조명(가로등) 점검결과(자치구)

주요점검항목	세부 점검 결과	비 고
도로조명 관리실태	○ 개별 부점등 : 120등 정비완료	자치구
안전점검 실시여부	○ 한국전기안전공사 안전점검 실시(25개 자치구) - 안전점검 시행 여부 : 25개 자치구 완료 - 안전공사 점검결과 지적사항 : 750건 정비완료 · 정비내용 : 누전, 접지, 차단기, 기타 불량	한국전기 안전공사
도로조명 개선사업	○ 종로구 낙원상가하부도로외 외 13개소(공정율:95%)	공정율:95%

Ⅳ		검검결과 조치내용

합동점검 결과 지적된 가로등 부·점등은 현장에서 즉시 조치완료.

기타 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 조치완료.

도로조명 개선사업 조속히 완료될 수 있도록 독려.

붙임 : 2014년 하반기 도로조명시설물(가로등)관리실태 점검결과 1부. 끝.