화재진압활동사항 토론회[수색로268 1층 건강약국]

담당자	2팀장	119안전센터장		결재
신춘수	전양구	12/31 이중용
협 조

문서번호 :	수색119안전센터-5760

관련근거 : 대응관리과-4810(2012.7.18.)호 「화재진압활동사항 토론회 개최 지시」

[화재진압 토론회 (서식) : 소규모 화재라도 사회적 이목이 집중된 경우  토론회 개최]

소방 관서	은평소방서 수색119안전센터
일시	2014. 12. 30.(화) 08:40~09:00		장 소		수색119안전센터 사무실			참석인원	17 명
화재 발생	출동일자	2014. 12. 26. 12:50
	위 치	은평구 수색로 268(수색동 366-1) 3/1층 건강약국
	출동인원 및 차량	출동인원		8		출동장비	3 대 (펌프1,탱크1,구급1)
현장 활동 사항	문제점	○ 상기 출동 지역은 수일시장 지역으로 인접건물 연소우려 및 대형화재 발생우려 상존 ○ 1층 건강약국 내부 안쪽 환풍기에서 과열로 인하여 화재발생되었는데, 야간에 발생시 인명피해 및 대형화재 발생 가능성. ○ 평소에 관계자가 낡은 환풍기 전선 발견치 못함 ○ 기타 특이사항 및 문제점 없음
	개선사항	○ 화재진압을 실시할 때 화재진압장비 등(소방호스, 관창, 파괴기구 등)을 적극 활용하고 화재진압장비 점검에 만전을 기하여 항상 확인. ○ 관계자에게 119신고 및 대피유도 요령 등 숙지토록 지도 ○ 소방용수 시설 적극 활용으로 초기 진화에 주력 ○ 차량부서 위치와 화점이 가까우므로 최소한의 수관연장으로 초기진화에 주력 할 것. ○ 조기 화점 발견으로 불필요한 방수로 인한 수손피해 억제 및 초기에 진압할 것.