	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 1월중 소방용수시설 정기조사 계획

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제14항 『 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

○ 소방행정과-10631(2011.07.26.)호 『일선교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 이첩 시달』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2015년 1월중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 1. 1 ~ 1. 31(∴기간중 주간, 당번일 근무시)

※ 기간내 탄력적으로 운영 - 근무일지 상세 기록유지

나. 점검대상 : 총 535개소

- 소화전 : 534개소(지상식 140, 지하식 394)

- 저수조 : 1개소

다. 조사방법

1) 주간, 당번일 차량(이륜차 포함) 및 도보이용 조사

2) 소방용수조사 중 각종 훈련, 출동시 현장이동 가능

3) 근무일지 일과표에 의하여 탄력적으로 조사 실시 등

라. 조사내용 : 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 소방용수 주변 지반 침하, 전실 이동 및 배수 불량 등 장애 유․무 파악

마. 조사결과 : 조사 실시 후 결과를 관리 담당자가 소방행정정보  시스템에 입력 조치

붙임 : 개인별 소방용수시설 담당 현황 1부.  끝.

담당자	홍성원		2팀장	유병욱		센터장	12/31 유승현
협조자
시행	중화119안전센터-4754	(		)	접수		(		)
우	131-120	서울 중랑구 중화동 303-7	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	ilpostino2253@seoul.go.kr	/	대시민공개