함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	옥내급수관 공사비지원 업무질의

1. 우리 사업소 관내 노후 옥내급수관 공사비지원업무와 관련 아래와 같은 민원이 있어 질의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 건물현황

ㅇ 위    치 : 은평구 통일로 780(불광동 248) 미성아파트

ㅇ 세 대 수 : 1,340세대(소형 1,160, 중형 180)

ㅇ 준공연도 : 1988년

나. 민원요지

ㅇ 위 건물은 1988년 준공된 건물로 아파트 세대내 배관 중  냉수관은 내식성관(동관), 온수관은 비내식성관(아연도 강관)으로 배관되어 있어

ㅇ 녹물이 출수되고 있는 온수관에 대하여 교체 공사비 지원을 요구함

다. 질의내용

ㅇ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침 제1장 3.공사비 지원 대상여부 결정 등 나호 공사비 지원 대상은 옥내급수설비 중  냉•온수관으로 사용 중인 비내식성관을 교체 또는 갱생하는 건물을 대상으로 하고 있어

ㅇ 세대내 배관 중 냉수관은 내식성관(동관), 온수관은 비내식성관(아연도 강관)으로 온수관만 교체(갱생) 시에도 공사비 지원 가능여부?  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박처규		현장민원과장	12/31 조상덕
협조자
시행	현장민원과-29680	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-2421	/전송	02-3146-3740	/		/	대시민공개