문서번호	시설관리과-35337
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
조규환		한상근	12/31 나태산
협 조
	주무관			이연한

노후제수밸브 교체 보고

2014. 12.

중부수도사업소

명에 의거 성북구 관내 지역업무 수행중 노후밸브 교체대상이 있어 현장조사후   아래와 같이 보고합니다.

1. 현  황

가. 위    치

- 성북구 정릉동 888-2 등 5개소

나. 관련대호

- 시설관리과-502(2014.1.23.)호 시설물유지관리 종합추진계획과 관련입니다.

2. 보고내용

가. 지역내 노후밸브로 확인되어 녹물출수가 우려되는 노후된 시설물 교체가 필요한         사항임.

- 노후밸브 교체대상

연번	위 치	밸브구경	비고
1	정릉동 888-2	100*2
2	정릉동798	80*2
3	정릉동640-3	80*2
4	하월곡동90	80*2
5	고려대학교	250*2

3. 조치의견

가. 노후밸브로 확인된 시설물을“2014년 석관동 등 10개동 상수도공사”에 작업지시하고 추후 정산코자 함.

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.  끝.