보   고   서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	한규수	고신석	12/31 우종근

	동작구청으로부터 구유재산 매수 신청에 따른 업무 협의가 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 31.
복명자 : 지방시설주사보 성명 : 한 규 수(인)

1. 현   황

가. 관련 공문 : 동작구청  재무과-19970(2014.12.22)

나. 매각협의 검토 대상

연번	신 청 인		매수대상				매수 검토 면적 (㎡)	비 고
	주 소	성명	위 치	지 목	지적 면적 (㎡)	소유자
1	사당동 27길 103-1503	최성주	노량진동 56-42	대지	32	구유재산	32	도로(용도폐지)

다. 협의사항 : 구유재산 매수신청에 따른 협의

2. 조사내용

가. 관로 현황

연번	매수대상				매수 검토 면적 (㎡)	내 용
	위 치	지 목	지적 면적 (㎡)	소유자
1	노량진동 56-42	대지	32	구유 재산	32	노량진동 56-11,14호의 급수관이 부설되어있음 향후 추가 관로 부설계획 없음.

나. 구유재산 매수신청으로 재무과로부터 소관업무에 대하여 협의 요청된 사항으로 현장조사결과 노량진동 56-11,14호에 급수관이 부설되어 있음.

다. 관련지침 : 서울특별시급수공사업무시행지침 제2장 제3절 1.라 “설치위치가 사유지 등 이해관계인이 있을 경우 토지사용승낙서 등을 징취하여야 한다.”에 의거

라. 토지매각신청인(최성주)의 토지사용승낙서를 징취한 후 노량진동 56-11,14호 급수관 활용가능

3. 조치의견

- 위와 같은 사항으로 노량진동 56-42는 “노량진동 56-11,14호의 인입관이 부설  되어있으므로, 급수관의 이설 또는 토지주의 토지사용승낙서를 징취하는 조건으로 매각 가능함”을 동작구청에 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 토지현황 및 GIS 위치도 1부.

2. 공유재상 실태 조사서 1부.  끝.