투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고위험 의료기기(심장충격기) 점검 결과보고

진료부-543(′14.1.21)호 및 진료부-3056(′14.4.1)호와 관련 고위험 의료기기 점검을 실시하고 그 결과를 보고하고자 합니다.

□ 점검 개요

○ 기    간 : ′14. 5. 1. ~ 12. 31

○ 장    소 : 앰블런스 내

○ 기 기 명 : 심장충격기 1대

○ 점 검 자 : 진료 기획팀 의료기기 담당자

○ 점검내역 : On/Off상태, LCD창 표시, 밧데리 충전여부 등

붙임 : 고위험 의료기기 점검표(5월~12월) 1부.  끝.

주무관	정용택		진료기획팀장	용인석		진료부장	12/31 김재복
협조자
시행	어린이병원진료부-12501	(		)	접수		(		)
우	137-180	서울 서초구 헌릉로 260(내곡동 6-7) 서울특별시어린이병원 진료부 행정실	/	http://childhosp.seoul.go.kr/
전화	02-570-8321	/전송	02-570-8324	/	jyt2003@seoul.go.kr	/	대시민공개