	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물저장소 용도폐지신고에 따른 확인 결과 보고(석광산업)

1. 예방과-3091(2014.12.31.)호 「위험물저장소 용도폐지 신고에 따른 현장확인 계획(석광산업)」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물저장소 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : 대표이사

나. 대 상 명 : 석광산업㈜(서울시 중구 을지로5가 274-1,20)

다. 허가번호 및 연월일 : 제23-0075-850625호 / 19852.06.25.

라. 위험물 현황

구 분	류별	품명	탱크수	용량(리터)	비 고
옥내탱크저장소	제4류제2석유류	경유	1기	8,000

마. 용도폐지일 : 2014.12.20.

바. 용도폐지 신고일 : 2014.12.31.

사. 용도폐지 사유 : 건물리모델링에 따른 철거

아. 확 인 자 : 소방위 최득섭

자. 확인일자 : 2014.12.31.

차. 확인결과 : 옥내탱크를 절단하여 철거함

붙 임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	최득섭		위험물안전팀장	代최홍균		예방과장	12/31 권오선
협조자
시행	예방과-20616	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개