투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	(주)탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(탄천환경 12월2회차)

1. 탄천 2014-609(2014.12. )호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 의뢰한 슬러지발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
탄천12-2-1	제1처리장 생오니	4,211
탄천12-2-2	제2처리장 생오니	4,361
탄천12-2-3	혼합오니	4,074
탄천12-2-4	가압부상농축오니	3,955
탄천12-2-5	원심농축오니	3,783
탄천12-2-6	원심탈수케익	3,138
탄천12-2-7	건조시설케익	2,779

끝.

	서울특별시품질시험소장
★주무관	김향숙		화학시험과장	12/31 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2490	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	201003059@seoul.go.kr	/	대시민공개