문서번호	시설보수과-4874
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
이경수		12/31 박춘배
협 조
	주무관		임승민

『고산자교 북단 교통개선 구조물 설치공사 외 9개 공사』

2014년 하반기 정기하자검사 조서

2014. 12.

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 교량 일상유지보수공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	교량 일상유지보수공사 - 2011년
계 약 자	㈜윤경건설 대표 이태형
계 약 금 액	금480,150천원
계 약 일 자	2011. 04. 18
하자담보책임기간	2012. 02. 24 ～ 2015. 02. 23
하 자 검 사 일	2014. 12. 16
검사대상 및 검사결과	○ 공사개요 - 균 열 보 수 : 349㎡ - 점검통로 설치 : 68경간 - 신축이음 보수 : 49.4m ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31. 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 면목교 보수공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	면목교 보수공사
계 약 자	현대산업, 신미래 건설(주)
계 약 금 액	금2,051,128천원
계 약 일 자	2011. 11. 19
하자담보책임기간	2013. 01. 01 ～ 2016. 12. 31
하 자 검 사 일	2014. 12. 16
검사대상 및 검사결과	○ 공사개요 - 교량보수․보강 B=26m, L=72m ․ 프리캐스트 제작설치 : 1,872㎡ ․ 교좌장치 교체 : 39개 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31. 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 교량일상유지보수공사(2012년) 에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	교량 일상유지보수공사 - 2012년
계 약 자	주신엔지니어링(주) 대표 장운택
계 약 금 액	금709,500천원
계 약 일 자	2012. 03. 30
하자담보책임기간	2013. 02. 27 ～ 2016. 02. 26
하 자 검 사 일	2014. 12. 16
검사대상 및 검사결과	○ 공사개요 - 균 열 보 수 : 52.4m - 표 면 보 수 : 786.9㎡ - 단 면 보 수 : 319㎡ ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위 에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31. 검사자 시설보수과 직급지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 2013년 교량 및 복개구조물 일상유지보수공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	2013년 교량 및 복개구조물 일상유지보수공사
계 약 자	충정종합건설(주) 대표 김성복
계 약 금 액	547,392,000천원
계 약 일 자	2013. 3. 12
하자담보책임기간	2013. 02. 27 ~ 2016. 02. 26
하 자 검 사 일	2014. 12. 16
검사대상 및 검사결과	○ 공사개요 - 균 열 보 수 : 220.1m - 표 면 보 수 : 809.1㎡ - 단 면 보 수 : 988.3㎡ 그루빙 절단 : 1,273㎡ 차 선 도 색 : 1,583㎡ ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 행당고가차도 공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	행당고가차도 공사
계 약 자	한라건설(주) 김홍두
계 약 금 액	7,160,000천원
계 약 일 자	2007. 02. 23
하자담보책임기간	2009. 12. 10 ~ 2019. 12. 09
하 자 검 사 일	2014. 12. 16
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 성동구 행당동 130-1~157-4 ○ 공사개요 : 교면포장 888㎡, 차량방호울타리 76m, 보도부 난간 76m 방음벽 76m, 옹벽 40m, 신축이음장치(모노셀) 88m, 교대(A1,A2) 2개소, 교좌장치(탄성패트) 26개소 진입계단 2개소(L=26m, 17m) ○ 검사결과 : 포장 소성변형 관련 228㎡ 하자보수지시(2014.12.30.)
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 고산자교 북단 교통개선 구조물 설치공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	고산자교 북단 교통개선 구조물 설치공사
계 약 자	한맥종합건설(주)-오제성
계 약 금 액	229,237천원
계 약 일 자	2007. 10. 02
하자담보책임기간	2008. 5. 22 ~ 2015. 05. 21
하 자 검 사 일	2014. 12. 16
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 마장동 523-1~용두동 34-4 ○ 검사대상 - 교각1기 설치 - 슬라브 A=60㎡ - 난간설치 L=18m - 가로휀스 L=60m ○ 검사결과 : 특이사항 발견하지 못함
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 지하차도 중앙분리대 설치공사에

대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	지하차도 중앙분리대 설치공사
계 약 자	원더풀건설
계 약 금 액	181,500천원
계 약 일 자	2011.06.20
하자담보책임기간	2012.01.18~2014.01.18
하 자 검 사 일	2014.12.17
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 성동지하차도, 신내지하차도, 신답지하차도, 동일로지하차도, 능산지하차도 ○ 시공규모: - 관절형 차량방호울타리544경간, 개방형 차량방호울타리123경간 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 마장지하차도 도로구조 개선공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	마장지하차도 도로구조개선공사
계 약 자	㈜한라건설 최병수
계 약 금 액	4,144,000천원
계 약 일 자	2013. 10. 08
하자담보책임기간	2013. 12. 26 ~ 2023. 12. 25(철콘-옹벽) 2018. 12. 25(기타 부대공)
하 자 검 사 일	2014. 12. 17
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 성동구 행당동 191-38~마장동830 ○ 공사개요 : - 옹벽형식 : 프리케스트옹벽 옹벽연장 : L = 140.0+128.5 = 268.5m 옹벽높이 : H = 3.0~5.5m - 집수정형식 : 지중 R.C BOX 집수정규모 : 11.5m×7.0m×9.7m (L×B×H) ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 전농교 보수 보강공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	전농교 보수 보강공사
계 약 자	㈜제이에스건설안전 이성우, ㈜태송건설 박창성
계 약 금 액	1,816,714천원
계 약 일 자	2013. 04. 19
하자담보책임기간	2014. 07. 22 ~ 2017. 07. 21 2016. 07. 21.(포장,신축)
하 자 검 사 일	2014. 12. 17
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 성동구 답십리동 20-206 ○ 공사개요 : 교면포장 1320㎡, 신축이음장치 83.7m, 전단키 설치 42개소 외부강선설치 36개소 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민

정 기 하 자 검 사 조 서

2014년 상반기 정기 하자검사 실시계획에 의거 성동교확장 및 연결도로건설공사에 대하여 현장 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	성동교확장 및 연결도로건설공사
계 약 자	㈜평화건설 윤지언, ㈜오케이컨설턴트
계 약 금 액	1,891,080천원
계 약 일 자	2012. 09. 21
하자담보책임기간	2013. 05. 31 ~ 2016. 05. 30(구조물) 2015. 05. 30(토,배수,포장,조경,부대공사)
하 자 검 사 일	2014. 12. 17
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 성동구 행당동 64~성수1가671 ○ 공사개요 : 교각코핑확장(P1~P9) 교대확장부(A1, A2) 구조물(교대,교각)확장부 거더받침, 슈, 강재거더 교량보도 1식(방호책,난간, 보도시설 등) 교량접속 슬래브 및 죠인트 ○ 검사결과 : 접속램프 죠인트 파손 1개소 하자보수지시(2014.12.30.)
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음 2014. 12. 31 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 이 경 수 시설보수과 직급 지방시설주사보 성명 임 승 민