아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-16890

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	12/31 이상봉

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 잠실공원 외 2개소 린공원에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 12. 29.
복명자 : 6급 성명 : 서 미 희

복 명 내 용
조사일시	2014. 12. 29.
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서
내용	송파구 관내 음수대 설치 근린공원을 방문하여 음수대 추가설치 및 설치실태를 점검하고, 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 1. 방문장소 ○ 잠실공원(송파구 잠실동 230) : 음수대 2대 ○ 아시아공원(송파구 잠실동 84) : 음수대 1대 ○ 진달래공원(송파구 잠실동 338) : 음수대 1대 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사 - 음수대 설치현황 (설치 및 철거, 실제수량 등) - 추가 설치 수요 조사 (설치위치 및 요구수량 등) - 높낮이 적정 여부 (저학년용 미설치, 교실이동 부적정 등) - 설치 위치 부적정 수량 (화장실, 개수대 등)
비 고

※ 붙 임 : 학교 음수대 관리점검 복명서 1부. 끝.