	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	창신동 문구골목 화재감시단 확인점검 결과 보고

1. 현장지휘대-13685(2014.12.22.)호『창신동 문구골목 화재감시단 점검

계획(특수시책)』

2. 위 문서와 관련 우리숭인119안전센터 창신동 문구골목 화재감시단

확인점검결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 종로구 창신동 창신문구골목 화재감시단(종로구 종로52길 19)

나. 점검일 : 2014.12.30.(화)

다. 점검내용

1) 비상소화장치함 양문 개폐유무확인(장애 여부)

2) 화재감시단 근무자 24시간 근무 확인

3) 비상소화장치함 열쇠 보유 확인

4) 화재감시단 근무자 비상소화장치함 사용법 숙지 확인 및 교육등

라. 점검원 : 펌프차량 및 탑승대원

붙임  화재감시단 점검 결과 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	오승호		1팀장	최성남		119안전센터장	12/31 이동섭
협조자
시행	숭인119안전센터-6123	(		)	접수		(		)
우	110-550	서울 종로구 숭인동 숭인동길 63(구.688)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/	oshh001@seoul.go.kr	/	대시민공개