함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도관 이설요청 재협의 회신(왕십리뉴타운제1구역)

1. 평소 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 구청 및 조합에 감사드립니다.

2. 왕십리뉴1재조 제2014-313호(2014.11.18.)와 관련된 내용입니다.

3. 왕십리뉴타운제1구역조합으로부터 구역주변 기반시설공사중 기존도로 변경등으로 인해 상수도 이설재협의 문서가 접수되어 아래와 같이 알려드리오니 해당 업무에 참고하시기 바랍니다.

4. 『왕십리뉴타운 제1구역 주택재개발 정비사업』기반시설공사중 저촉되는 아래 상수도관(별첨위치도 참조) 이설공사는 해당 조합에서 자체 이설토록 회신하오니, 착공시기 등 우리사업소와 협의하여 시행하시기 바랍니다.

- A구간(마장로) : 상수도배관 D400mm, L=400m 이설 (사업승인시 조건부여)

- B구간(무학로) : 상수도배관 D200mm, L=265m (기존관 재사용, 분기부 일자배관여부 사업소 담당 입회하에 확인할 것)

- C구간(난계로24길) : 상수도배관 D300mm, L=240m 이설(잔여 100m 구간 기존관 재사용, 분기부 일자배관여부 사업소 담당 입회하에 확인할 것)

5. 착공 전 단수로 인한 주민불편을 최소화하기 위하여 단수계획 수립 및 설계도면을 제출하시고, 퇴수비 등 원인자 부담금을 선납후 시행가능하며 구체적인 공사계획은 우리사업소와 협의 후 착공계 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 공사 완료 후에는 즉시 준공계를 GIS성과도(준공상세도,속성조사표,철거폐쇄도,인입관연결도)와 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 위치도 1부.끝.

	동부수도사업소장
수신자	왕십리뉴타운제1구역주택재개발정비사업조합장,성동구청장(주택과장)
주무관	이동석		주무관	김광운		급수운영과장	12/31 안재엽
협조자
시행	급수운영과-32586	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2765	/전송	02-3146-2789	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개