함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	2014년 설계심사 이행실태 순회점검 결과 지적사항 조치결과 보고

1. 재무회계과-16382(2014.12.17.)호 및 행정지원과-24918(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2. 2014년 상수도사업 설계심사 추진계획에 의하여 설계심사업무 이행실태 순회점검 결과 지적사항 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 지적사항 조치결과

○ 토목

연번	건 명	공사금액 (공사기간)	지적내용	조치결과	비고
1	2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사	2,479,290천원 (2013.05.13. ~ 2014.06.30)	○ 드레샤죠인트접합공 정산 부적정 ▸ D=13~50㎜, 10개소 과다적용 ○ 사급자재 정산 부적정 ▸철개고정장치(PE용, ∅648) : 2개	- 환수 완료 (220천원)	영수증 참조
2	2013년 방화1동외 10개동 상수도공사 (장기계속)	473,682천원 (2013.07.01. ~ 2014.06.30)	○ 정자관분기공 정산 부적정 ▸정자관분기공 9개소 과다정산 ○ 잔토처리량 정산 부적정 ▸17.15㎥ 과다정산	- 환수 완료 (1,373천원)	영수증 참조
3	화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생공사	361,928천원 (2014.04.04. ~ 2014.12.09)	○ 폐기물기계상차(적치장) 수량 오류 ▸유압식백호우 0.7㎥:107㎥→ 91㎥ ○ 원형밸브실설치공(기초재생PE) 수량 오류 ▸D= 80㎜ : 8개소 → 5개소 ▸D=100㎜ : 6개소 → 5개소 ▸D=150㎜ : 2개소 → 1개소 ▸D=250㎜ : 1개소 → 0개소	- 오류수량 적정 수량으로 준공 완료	준공 내역서 참조

○ 기계•전기

연번	건 명	공사금액 (공사기간)	지적내용	조치결과	비 고
4	2014년 전기설비 유지보수공사(연간)	61,562천원 (2014.04.01. ~ 2015.03.31.)	○ 입찰 및 계약집행기준 미준수 ▸건강, 연금, 노인장기요양보험료에 대하여 설계가 적용 미준수 ※ 건강, 연금, 노인장기요양보험료는 예정가격을 조정없이 입찰금액에 반영 해야함. (지방자치단체 입칠 및 계약집행기준)	- 직원교육실시 - 건강, 연금, 노인장기요양 보험료 준공 (2015.3)시 정산예정	교육일지 (`14.12.23) 참조
5	목동배수지 제어실 정문 CCTV설치 제작구매 설치	15,000천원 (2014.5.19. ~ 2014.06.18.)	○ 서지보호기 설치비 부적정 ▸서지보호기(통신내선공) : 0.24인 ⇒ 0.193인 ※ 전기 정보통신 표준품셈 서지보호기 신설(정보통신3-4-9) 준용	- 직원교육실시	교육일지 (`14.12.23) 참조

******************************************

**********************

***********************

****************************

	시설관리과장
주무관	강은영		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	12/31 이자원
협조자	주무관	손종백		기전팀장	문용욱
시행	시설관리과-27452	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4020	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개