	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년01월 비상소화장치 관리점검 계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-760(2014.1.27.)호 『2014년도 소방용수시설 및 비상소화장치 예산 배정』

다. 대응관리과-853(2014.1.29)호『2014년도 소방용수시설 운영계획 시달』

2. 위와 관련 2015년 01월 비상소화장치 관리점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 비상소화장치 25개소

나. 점 검 자 : 소방위 윤종칠등 3명(갑반-위.윤종칠, 을반-위.이종열,                                                                         -사,이지현)

다. 확 인 자 : 센터장

라. 점검횟수 : 점검자(월 3회 이상) / 확인자(월 1,2선)

마. 점검일자 : 사.이지현[01/9(금)-1선,01/9(금)- 2선

위.윤종칠[01/20(화)-1선,01/20(화)- 2선

위.이종열[01/27(화)-1선,01/27(화)- 2선

바. 점검내용

○ 비상소화장치 상시 가용상태 확인

○ 비상소화장치 내·외관 청결상태 유지

○ 열쇠관리자 변동이상 유·무

○ 주차위반 단속 및 계도

○ 소화전 주변 소방통로확보

붙 임 : 2015년 01월 비상소화장치 관리점검 계획 1부.  끝.

담당자	윤종칠		팀장	강대오		센터장	01/01 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-5497	(		)	접수		(		)
우	142-812	서울 강북구 도봉로125(미아동 327-2)	/
전화	02-6946-0252	/전송	02-981-0119	/		/	대시민공개