문서번호	정수과-41
결재일자	2015.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
안영환	01/02 현인식

방류수 수질월보(12월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2014. 12. 2	7.1	4.0	2.2	70.0	벨트프레스 74.7% 필터프레스 65.2%
2014. 12.12	7.1	7.6	2.9	70.4	벨트프레스 75.0% 필터프레스 65.7%
2014. 12.19	7.2	4.5	3.5	70.3	벨트프레스 75.1% 필터프레스 65.4%
2014. 12.26	7.2	5.7	2.8	70.2	벨트프레스 75.1% 필터프레스 65.2%
평 균	7.15	5.45	2.85	70.22	벨트프레스 75.0% 필터프레스 65.4%

이곳에 본문을 입력하세요