고압가스 수불부(’1 5.1.1)

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/02 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			21,046						15,943			39,001
1.01		389	20,657		0	0	163	163	15,780		2,929	36,072
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
합계		389					163	163			2,929