	관악소방서
수신	관악구청장(녹색환경과장)
(경유)
제목	고압가스 저장소 허가신청 협의 회신

1. 관악구청 녹색환경과-39792(2014. 12. 26.)호 『고압가스 저장소 허가 신청에 따른 협의』와 관련입니다.

2. 고압가스 저장소 허가신청 협의에 따른 위험물안전관리법 관련 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 허가신청 내역

신청인	신청내용	소재지	용도지역	지목	저장가스(저장능력)	비고
서울대학교총장	고압가스 저장소 설치	반도체 공동연구소(104-1동)	자연녹지지역 제1종일반주거지역	임야	압축가스(838.15㎥) 액화가스(1,572.15㎏)	건물내 및 지하층 설치

나. 검토의견

- 위험물안전관리법 제5조4항 및 같은법 시행규칙 제28조 [별표4] 1. 라. 에 의거 고압가스, 액화석유가스 또는 도시가스를 저장 또는 취급하는 시설로서 인근 위험물시설과 20m이상 안전거리를 유지하여 설치하는 것이 타당하다고 사료됨.  끝.

	관악소방서장
담당자	홍인의		위험물안전팀장	조기태		예방과장	01/02 허권립
협조자
시행	예방과-36	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악소방서 관악로 97(봉천동 1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)875-4375	/		/	대시민공개