위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(푸짐한 여수집) 화재발생에 따른 현황 알림(통보)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 31. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 『화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물화재발생 사실을 다음과 같이 알림(통보)하니, 각 과 및 각 안전센터에서는 화재예방 및 경방업무에 참고하시기 바랍니다.(필요시 적절한 조치)

가. 화재일시 : 2015. 01. 02(금) 09:16(완진 09:20)

나. 대    상 : 푸짐한 여수집(신수119안전센터 관할)

다. 위    치 : 마포구 신촌로18길 21(노고산동 57-44번지)

라. 건물현황 : 양식 R/C조 스라브가 3/1층 1동 연면적 435.11㎡

마. 피해상황

〇 인명피해 : 피해없음

〇 재산피해 : 15천원(부동산   천원, 동산 15천원)

- 부동산 : 피해없음

- 동  산 : 온도조절기 일부 소실

바. 원    인 : 전기적요인(온도조절기 과열)

사. 개    요

- 수족관물이 누수되어 안에 넣어둔 온도조절기 히터가 과열되어 프라스틱 외함에 착화, 발화된 것임

3. 행정사항

❍ 해당업무 관련부서는 상기대상물에 대하여 화재방어검토회의 및 도상훈련 등을 실시하여, 건축물의 구조, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동진압 및 인명구조 활동 전개를 위한 진압대책에 만전을 기하여 주시기 바라며

❍ 119소방행정정보시스템 – 예방정보 – 소방대상물관리 – 특정소방대상물관리 – 소정소방대상물 조회/변경 – 소방활동자료조사서 – 화재정보에 화재발생 사실을 입력시켜 주시기 바랍니다.  끝.

	재난관리과장장
수신자	소방행정과장,예방과장,재난관리과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	장춘근		지휘1팀장	김진호		재난관리과장	01/02 김성준
협조자
시행	현장대응단-16	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02)715-0119	/전송	02)3275-2119	/	jangck@seoul.go.kr	/	대시민공개