문서번호	시설관리과-260
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강종운		이상연	01/05 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

증산배수지근무일지(1.2)

2015. 1

증산배수지 근무일지

근무일자 : 2015년 1월2일  금요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무형태
	09:00～18:00	강종운	일근
근무현황	증산배수지 근무 및 배수지1개소,수위,관압 점검 및 순찰점검
순찰점검및조치사항	일근(09:00~18:00) 강종운 1/2 금요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변등 점검(09:30~10:30) ○.배수지 내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(13:00~14:00) ○.배수지 내,외부 청소(15:00~16:00) ○.배수펌프 정상동작여부 확인 ○.배수지내외,수배전반,모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(16:00~16:30) ○.모터펌프 이상유무확인 09:00수위 증산2지:4.65 3지:4.77 수색:3.09 (인입/토출압력):0.4/0.8 17:00수위 증산2지:4.46 3지:4.07 수색:3.11 (인입/토출압력):0.4/0.85