함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 샘플측량 결과 통보.

1. 급수운영과-31167(2014.12.26)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 구로1동외 6개동 상수도공사 1차기성분에 대하여 GIS 현장조사서 샘플측량을 실시하고 따로붙임과 같이 결과를 통보합니다.

-     아               래     -

구 분	공 사 명	공사구분	총건수	샘플측량대상	비고
급수운영과	구로1동외6개동	급수공사	37건	2건	샘플측량결과 적정함.

따로붙임 : 1. GIS 현장조사서 샘플측량결과표 1부.끝.

주무관	권기석		급수운영과장	01/05 조면행
협조자	주무관	이용호		주무관	김용호
시행	급수운영과-168	(		)	접수		(		)
우	158-076	서울 양천구 신정6동 319-15	/
전화	3146-3953	/전송	3146-3989	/	kgski69@seoul.go.kr	/	대시민공개