함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	도수관로 폐쇄공사에 따른 밸브조절(지수) 재요청

1. 본부장 방침, 생산관리과-10662(2014.09.26) 및 본청, 문화정책과-13680(2014.11.07)호, 배수과-8205(2014.12.17)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 재건설공사 관련 월계수계 시운전으로 인해 2015. 1월중 재협의 하기로한 (구)구의취수장 ＃1 도수관로 폐쇄공사를 위한 밸브조절(지수)을 재요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

- 기간 : 2014. 11. 24~2015. 1.

- 규모 : (구)구의취수장, ＃1 도수관로(D1650㎜) 폐쇄

- 시행 : 본청 문화정책과, 도시기반본부(건축부)

- 협조 : 동부수도사업소(공사시행), 구의정수센터(공사협조 등)

나. 요청내용

- 월계배수지 수계전환 전에 도수관로 폐쇄공사를 위한 밸브조절

(지수)일정 통보 및 취수중단 없이 밸브조절(지수) 조치 등 요청

따로붙임 : 도수관로 폐쇄관련 공사 추진현황 1부. 끝

	구의아리수정수센터소장
주무관	김달회		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	01/05 권오식
협조자
시행	정수시설과-24	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개