아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-136

결재	주무관	현장민원과장
	조본석	01/05 이상봉

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 서울체고,잠실종합운동장,잠실고등학교에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 01. 05.
복명자 : *****성명 : *****

복 명 내 용
조사일시	2015. 01. 05.
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (서울체고,잠실종합운동장,잠실고)
내용	송파구 관내 음수대 설치 서울체고를 방문하여 음수대 추가설치 및 설치실태를 점검하고, 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 1. 방문장소 ○ 서울체고 (송파구 오륜동54번지) : 음수대 18대 ○ 장실종합운동장 (송파구 올림픽로25길) : 음수대 31대 ○ 잠실고등학교 (잠실동 올림픽로 33길71길) : 3대 2. 점검내용 ○ 학교 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사 - 음수대 설치현황 (설치 및 철거, 실제수량 등) - 추가 설치 수요 조사 (설치위치 및 요구수량 등) - 설치 위치 부적정 수량 (화장실, 개수대 등)
비 고

※ 붙 임 : 학교 음수대 관리점검 복명서 1부. 끝.