문서번호	정수과-51
결재일자	2015.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	01/05 이태일
협조

정수장 고압가스 저장시설 안전점검 대장

(월 간)

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

고압가스 저장시설 안전점검 대장(월간)

2014년 12월 31일(수요일)

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과	비 고
안 전 거 리	● 안전거리(1종ㆍ2종)유지 여부?		해당 없음
염 소 용 기 저 장 실	● 가스 방출관 설치 적정 여부?		설 치
	● 저장실과 처리설비실 구분설치 여부?		구분 설치
	● 가스검지기 센서 이상 유무?		정상 작동
염소가스 설비의 재료 및 구조 등	● 가스설비의 구조 적정 여부?		적 정
염소가스 설비의 누설시험 강도 등	● 고압가스 설비 및 두께 적정 여부?		적 정
배관설비 등	● 배관의 설치 장소 및 구조 상태 여부?		정 상
	● 신축 흡수장치(굽힘관ㆍ신축이음)여부?		적 정
독 성 가 스 재 해 설 비	● 확산 방지 조치 및 보호구 비치 여부?		조치 및 비치
기타 시설 등	● 표준압력계 비치 여부?		비 치
특이 사항
점 검 자	공업주사 : 윤현진	공업주사보 : 조평대

끝.