	도봉소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	창동119안전센터 수관건조대 수리 완료 보고

1. 창동119안전센터-4427(2014.12.26.) 『수관건조대 고장발생보고』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 창동119안전센터에서 관리․사용 중인 수관건조대 수리를 완료하였기에 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건   명 : 수관건조대 윈치모터 교체 수리

나. 수리일자 : 2014. 12. 31

다. 수리업체 : ㈜블루코스텍(경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 15-6)

라. 수리내역 : 윈치모터교체,윈치모터받침대,카바 교체

마. 검 수 자 : 소방위 유영태, 소방위 박규동

붙 임 : 수관건조대 수리 사진.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	황정길		2팀장	이경석		119안전센터장	01/05 장종필
협조자
시행	창동119안전센터-30	(		)	접수		(		)
우	132-911	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화	02-906-1698	/전송	02-998-9117	/	mg9390@seoul.go.kr	/	부분공개(6)