	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원접수 사항(전화민원)에 대한 현장확인 결과보고(한방천하타워포스빌)

1. 예방과-21433(2014.12.30.)“민원접수 사항(전화민원)에 대한 현장확인 계획 보고(한방천하타워포스빌)”과 관련입니다.

2. 전화민원에 따른 우리 관내 한방천하 타워포스빌[ 왕산로 122(용두동)]********************* 보고합니다.

가. 확인대상

대 상	위 치	용 도	관리단 (관리인)	확인일	확인자	비고
**********	************ *********	****	*** 6010-0730	****** *********	***** ***** *****

나. 건물개요 : ***********************************

다. 층별현황 : 지하6층 : 기계실, 주차장

지하5층~지하3층 : 주차장

지하2층~지하1층 : 주차장,판매시설(현재 공가),방재실

지상1층 : 마트

지상2~3층 : 판매시설(쇼핑몰)

지상4층   : 판매시설(현재공가 – 전기차단됨)

지상5층   : 판매시설(사무실)

지상6층~지상7층 : 판매시설(사무실)

지상8층 : 판매시설(사무실)

지상9층~18층 : 오피스텔

라. 확인결과 :

1) 2층 ~ 8층 판매시설 용도에 구획된 실을 만들어서 사용하고 있으므로 소방시설에 문제가 없는지? - 세부내용 붙임참조

***************************************

********************************************************

2) 2층과 3층은 직통계단상 연결통로 없이 구획된 실을 만들어 사용하므로 피난에 장애가 없는지?

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

마. 민원통보방법 : 우편발송(등기) - 붙임참조

붙임 1. 현장확인 세부내용 1부.

2. 민원인 알림(안) 1부.  끝.

담당자	김성훈		검사지도팀장	이정환		예방과장	01/06 계광옥
협조자	★담당자	정성규		담당자	김병석
시행	예방과-204	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	blue119@seoul.go.kr	/	부분공개

업무일몰일 : 해당없음