문서번호	시설관리과-355
결재일자	2015.1.6.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	01/06 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2015.01.05)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2015년 01월 05일 월요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ****************** -분기 : ssp50*20 T설치 -관부설 : ssp20*1m -보호통설치 : 15*1 -계량기설치 : 15*1 2.******************** -분기 : ssp50*30 편락관설치 -관부설 : ssp20*3m -보호통설치 : 30*1(기존재용) -계량기설치 : 30*1 15*1
***	종로구 관내 수탁급수공사	1.************* - 보온재 및 뚜껑교체 :20* 1 2.****************** - 기상청 연결부 분기 - 정자분기 : 200/80*1개소 - DP200*L=14.7m - 제수변설치 : 80*1 - 변실설치 : 원형1개소

-끝-