고압가스 수불부(1.5)

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/06 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			21,046						15,943			39,001
1.01		389	20,657		0	0	163	163	15,780		2,929	36,072
1.02		465	20,192		0	0	175	175	15,605		3,090	32,982
1.03		446	19,746		0	0	160	160	15,445		2,900	30,082
1.04		450	19,296		0	0	158	158	15,287		2,902	27,180
1.05		448	18,848		0	0	173	173	15,114		3,421	23,759
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
합계		2,198			0	0	829	829			15,242