보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	태상필	송종범	01/06 이계환

	명에 의거 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.
2015. 1. .
보고자 : 지방시설주사보 태상필

불용관 현황 보고

연번	시행일	지시 번호	위 치	관종	구경	작업 내용	불용관 현황
1	2014. 10.23	개량 - 119	천호동 43-20	SSP	20	밸브폐쇄	폐전신청에 따라 분기점을 폐쇄하여야 하나 분기지점이 천호동 43-16호 사유지내에 위치하고 있으며, 또한 2014년 사도포장을 수요가에서 자체 시행하여 공사로 인한 굴착을 거부한 실정임 - 확인서 징취

조치계획

○ 급수공사 시행 시 미정비된 불용관으로 정비에 어려움이 있는 사항이나    지속적으로 수요가와 협의 및 관리하여 정비에 만전을 기하고자 합니다.