문서번호	급수운영과-235
결재일자	2015.1.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
정헌석		강동길	01/06 장시명
협조

소형저수조 청소대상 조사결과 보고 (독산3동)

2015. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 담당 지역내 소형저수조 청소대상을 조사한 후 다음과 같이 보고합니다.

2015. 01. 06

보고자  직 : 지방시설주사보  정 헌 석

남부수도사업소장 귀하

제목 : 소형저수조 청소대상 조사결과 보고

□ 관련근거 : 급수운영과-27269호(2014.12.16.) 『’14년 소형저수조 청소대상 조사』

□ 조사방법 :

○ 유선 및 현장조사 확인(저수조 사용 여부 등)

□ 조사결과 :

○ 저수조 철거 후 직결급수 : ************ 외 12개소 (첨부내역)

※ 건물주 자체 철거 후 직결급수

□ 보고내용 조치의견

○ 현장확인결과 소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 완료한 독산3동 899-14호외 12개소에 대해서 직결급수 전환 완료하였으므로

○ 우리사업소 저수조 청소대상에서 제외하여 향후 저수조 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 직결급수 전환 건물 내역 1부. 끝.