	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시 결과보고

1. 재난관리과-58(2015.1.6.)호 『소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시』 와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관내 소방용수시설 동결여부 등 긴급점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

구 분	소방용수시설현황	점검대상
		점 검 수	사용가능	사용불가
				계	동결	파손	매몰	용량 부족	수압 부족	기타
합 계	388	41	41
지상식	101	10	10
지하식	285	29	29
급수탑	2	2	2

끝.

	창동119안전센터장
담당자	지상욱		2팀장	이경석		119안전센터장	01/06 장종필
협조자
시행	창동119안전센터-45	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개