투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)이산 동부간선도로확장공사 2공구 감리단장 김영태
(경유)
제목	피난계단#5 지장물(차집관로) 매달기 협의 요청에 대한 회신

1. ㈜이산 동부2감-15-02(2015.01.02.)호와 관련입니다.

2. 동부간선도로확장공사(2공구) 도봉지하차도 6단계 하천구간 피난계단 #5구간 가시설 및 토공사중, 우리 센터에서 관리하는 차집관로(D800mm)간섭에 따른 “차집관로 매달기” 시행에 대하여 아래와 같이 협의하오니, 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 도면 및 설계도서에 맞게 정밀 시공할 것

나. 시공중 관로상 충격을 최소화하여 연결부 누수 방지할 것

다. 기타 공사중 하수 유출로 인한 하천오염 방지대책 수립하여 시행할 것

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	홍민표		주무관	김근수		물재생과장	01/06 강병수
협조자
시행	물재생과-72	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2579	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	대시민공개