투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도설비부장
(경유)
제 목	930E2 환기구 기계실 비내력벽 위치이동에 따른 협의

서울지하철9호선3단계 930E2 환기구 내 시설되는 기계실 송풍기 풍도 벽체가  중앙파일 및 하수BOX 받침 파일에 저촉되어 조정하여 시공하고자  하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 책임감리원 검토서 및 관련도면 각1부.

2. 기술지원감리원(구조, 기계설비) 검토의견서 1부. 끝.

	도시철도토목부장
주무관	문병종		토목2과장	윤방식		도시철도토목부장	01/06 한동근
협조자
시행	도시철도토목부-140	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231번지(예장동 산5-85) 서울특별시도시기반시설본부(도시철도토목부)	/
전화	02)772-7221	/전송	02)772-7306	/	bjmum@seoul.go.kr	/	대시민공개