문서번호	급수운영과-265
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
강동길	오준식	장시명	01/06 전영석
협 조

『금천배수지 가압장 상부 』

어린이 교통안전 체험장 조성에 대한 검토 보고

2015. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

『금천배수지 가압장 상부 』

어린이 교통안전 체험장 조성 협의에 대한 검토 보고

관련근거

금천구청 공원녹지과-23(2015. 01 .02)호

배수지 현황

용    량 : 60,000톤 (1일 공급량 40,000톤)

모타펌프 : 100hp×3대

급수세대 : 10,040(급수인구 29,400명)

위    치 : 금천구 독산동 산118-4번지(2000년 12월 준공)

협의 요청 내용

위 치 : 금천배수지 가압장 상부 슬라브

규 모 : 12.0mⅹ 24.0m

조성내용 : 도로, 횡단보도, 및 교통안내판 설치 등

협의사항 : 금천배수지 가압장 상부 어린이 교통안전 체험장

설치가능 여부

검토내용

금천배수지는 금천구 시흥동, 독산동 지역의 약10,040세대에

수돗물을 공급하는 매우 중요한 시설물로써

가압장 상부에 어린이 교통안전 체험장 설치 시 가압장 상부의

슬러브 안정성 문제 및 난간에 어린이가 추락할 위험성이 있으며

금천배수지는 모타펌프가 상시 가동되고 전기안전 사고우려가 상존          하는 시설물로써

- 외부인 출입 통제가 어렵고 또한 배수지시설물 손상(방호울타리 및 기타        보안장치 등) 및 안전 사고 발생 우려 등  배수지 유지관리에 어려움이        예상 되는 실정임.

처리의견

위와 같이 검토한 결과 어린이 추락 및 시설물의 안전사고 우려

등 여러가지 문제점 등으로 인하여 체험장 설치는 가능하지 않음           (불가함)을 구청에 통보처리 코자함.

따로붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부. 끝.