	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청 협의에 따른 결과 회신 [************************-신축]

1. 강동구청 건축과-31856(2014.12.30)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 『건축허가(신축) 신청에 따른 협의』에 대하여 검토결과 다음과 같이 동의 회신합니다.

가. 건축허가 신청 협의시 첨부한 소방시설의 설치계획서는 법정시설의 설치여부에 관한 사항을 확인한 것이므로, 화재안전기준에 관한 사항은 소방시설 시공자 책임하에 적합하게 설치하여야 함을 알려드립니다.

나. 건축주 : *******

다. 위  치 : ******************)

라. 용  도 : 자동차관련시설(차고)

마. 구  조 : 양식 R/C조 지상3층, 연면적 819.05㎡ 1개동 신축.

바. 협조사항

○ 사용승인에 대한 동의는 소방시설완공검사증명서 발급으로 갈음처리 하오니 소방시설완공검사증명서를 확인 후 처리 하시기 바라며,

○ 아울러 2015. 1. 8. 부터 시행되는「소방시설 설치·유지 및 안전관리에관한 법률」 제10조의2에 의거 특정소방대상물의 건축·대수선·용도변경 또는 설치 등을 위한 공사를 시공하는 자는 임시소방시설을 관련규정에 맞게 설치하고 유지·관리하여야 함을 안내하여 주시고,

○ 건축물 주변 화단, 고압선, 전신주, 공작물, 조경시설물 등은 고가사다리차 등 소방차 진입에 장애가 되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임문서 :  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 안내문(건축허가동의 협의) 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	류연하		예방팀장	배미순		예방과장	전결 01/06 박태일
협조자
시행	예방과-236	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-472-0119	/전송	02-471-2175	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)