내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	개인하수처리시설(정화조) 안전관리 이행 철저 지시

1. 물재생시설과-15383호(‘14.12.4, 개인하수처리시설 안전관리대책 추진 협조요청)와 관련입니다.

2. 최근 발생한 정화조 안전사고와 관련하여 ‘14.12.30일 실시한 「개인하수처리시설 안전사고 예방대책」 교육자료 및 자치구 이행사항을 알려드리오니 자치구에서는 아래사항을 이행하여 개인하수처리시설의 안전관리에 철저를 기해주시고, 분뇨수거업체 안전점검 실적을 붙임5 양식으로 작성하여 매월 5일까지 보고하여 주시기 바랍니다.

(서울시 겨울철 안전대책 추진과 관련하여 3월 추진실적까지만 수합 예정임)

3. 아울러 러 ‘14.12월에 실시한 특별점검 추진실적 미제출 자치구는 ’15.1.8일(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

자치구 이행사항 -

○ 분뇨수거업체 안전점검 의무화 관련 조례 개정 : 2015년 상반기 중

- 청소 위탁계약시 안전점검 관련 조항 계약조건에 명기

○ 분뇨수거업체 내부청소시 안전점검 병행토록 지시(점검표 양식 등 통보)

- 점검결과 통보 및 정화조 시설형식 등 시스템 입력사항 입력토록 안내

○ 사고발생 가능성 높은 옥외 설치 신규 정화조 안전보호망 설치 행정지도

- 신규 정화조 설치 신청시 현장 확인 후 안전보호망 설치 조건 부여 등

○ 시민다중이용시설 및 대형 정화조 상시점검 계획 수립 시행

- 대형정화조 및 전철역·재래시장·백화점 등 정화조 상시 점검

○ 분뇨수거업체 점검결과 위반시설 통보시 현장 확인 후 행정처분 이행

○ 개인하수처리시설 관리 홍보 리후렛 배포(12월 시→자치구 배포 완료)

- 200인조 이상 정화조 관리자 또는 건축주 대상 배포

※ 「개인하수처리시설 안전관리 대책(‘14.12.5 시달)」 및 첨부물 교육자료2 참조 시행

붙임 1. 교육자료 1(‘14.12.30 교육자료) 1부.

2. 교육자료 2(‘14.12.30 교육자료) 1부.

3. 개인하수처리시설 점검표 1부.

4. 점검결과 통보 양식(업체→구청) 1부.

5. 점검결과 월보 보고 양식(구청→시) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(청소행정과장),서울특별시중구청장(환경과장),용산구청장(청소행정과장),성동구청장(청소행정과장),광진구청장(청소과장),동대문구청장(청소행정과장),중랑구청장(청소행정과장),성북구청장(청소행정과장),강북구청장(환경과장),도봉구청장(청소행정과장),노원구청장(자원순환과),은평구청장(맑은도시과장),서대문구청장(청소행정과장),마포구청장(환경과장),양천구청장(청소행정과장),강서구청장(청소자원과장),구로구청장(청소행정과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(청소행정과장),관악구청장(녹색환경과장),서초구청장(청소행정과장),강남구청장(청소행정과장),송파구청장(환경과장),강동구청장(청소행정과장)
주무관	정병권		오폐수관리팀장	강성욱		물재생시설과장	전결 01/06 이철해
협조자
시행	물재생시설과-167	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층	/
전화	2133-3847	/전송	2133-1043	/	jeongbj@seoul.go.kr	/	대시민공개