	구로소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 현장 확인점검 결과 보고 (구로 - AK플라자)

1. 관련근거

◯ 본부 예방과-27796(2014.12.26.)호 『주요 다중이용시설 비상구 등 현장확인(4분기) 결과 알림(수정)』

◯ 예방과-28(2015.1.2.)호 『다중이용시설 비상구 등 현장 확인점검 계획』

대 상	주 소	점검일	확인점검 결과	비고 (관계자교육)
AK플라자 (백화점)	구로구 구로5동 573	2015.1.5	○ 지하1층 이벤트홀 방화셔터 하강라인상 장애물(진열대) 제거된 상태 ○ 1층 THE BANY 옆 방화셔터 하강라인상 장애물 제거된 상태	○ 비상구 및 피난방화 시설 중요성 교육 ○ 사내 방송을 통한 비상구 등 중요성 적극 홍보 및 지도

2. 위와 관련 우리서 다중이용시설의 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

붙임  확인점검 결과(사진) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	조형호		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	전결 01/06 이남재
협조자
시행	예방과-270	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-0120	/	kubahero@seoul.go.kr	/	부분공개(5)

업무일몰일 : 해 당 없 음