투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선2단계 917공구 책임감리단
(경유)
제목	합동점검 조치결과 보고 보완요청

1. 유탑전감 2015-002호(2015.1.5)와 관련입니다.

2. 위호와 관련 합동점검 지적사항 중 전기실 비상등기구 전원점 변경요청건은 『도시철도설비부-5023호(2013.7.17)』에 의거 전원점을 ATS반으로 변경시공하여야 함을 알려드리니 조치하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	01/06 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-132	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개