	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 결과 알림

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-114(2015.01.05.)호『소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시』

나. 현장대응단-(2015.01.06.)호『소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 계획 보고』

2. 위와 관련 현장대응단 관내 소방용수시설 동결여부 등 긴급표본점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 점검대상 : 공소 100003호 등 61개소 (각 10% 표본조사)

- 결 과 -

구 분	소방용수시설현황	점검대상
		점 검 수	사용가능	사용불가
				계	동결	파손	매몰	용량 부족	수압 부족	기타
합 계	577	61	61	0
지상식	177	20	20	-
지하식	399	40	40	-
급수탑	1	1	1	-

끝.

	현장대응단장
★담당자	윤현진		지휘2팀장	박종건		현장대응단장	01/06 정종천
협조자	진압2대장	하명준
시행	현장대응단-148	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-2119	/	ginyoon@seoul.go.kr	/	대시민공개