	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 동결여부 결과보고(현장대응단)

1. 재난관리과-58(2015.1.6.)호 『소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단의 소방용수시설 동결여부 결과를 다음과 같이 보고합니다.

구 분	소방용수시설현황	점검대상
		점 검 수	사용가능	사용불가
				계	동결	파손	매몰	용량 부족	수압 부족	기타
합 계	695	70	70
지상식	471	47	47
지하식	222	22	22
급수탑	2	1	1

끝.

	현장대응단장
담당자	황원진		지휘2팀장	남기봉		현장대응단장	01/06 이재홍
협조자
시행	현장대응단-89	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 방학119안전센터	/
전화	02-3492-3439	/전송		/	musima84@seoul.go.kr	/	대시민공개