	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시

1. 방호조사과-114(2015.01.05.)『소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 지시』와 관련입니다.

2. 2015.01.03. 경북 영주시 철물점 화재 시 소방용수시설이 얼어붙어 초기진화에 실패했다는 언론보도와 관련, 중앙소방본부장 특별지시로 소방용수시설 동결여부 등 관리실태에 대해 긴급 표본점검을 아래와 같이 지시하니 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 시행에 철저를 기하고 2015.01.06.(화) 15:00까지 점검결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 센터별 동결우려지역 중심으로 10% 표본조사

※ 지상식, 지하식, 급수탑별로 각 10% 선별하여 조사

나. 점검내용 : 배수구 퇴수불량 등으로 인한 동결 소방용수시설 실태

다. 결과보고 : 【붙임1】 서식 보고

붙 임  소방용수시설 동결여부 등 긴급점검 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,을지로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장,충무로119안전센터장
담당자	황순호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	01/06 김철수
협조자
시행	재난관리과-96	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	대시민공개